DECRETO Nº 11111, DE 08 DE JULHO DE 2004.

DOE Nº 061, DE 9 DE JULHO DE 2004.

Aprova a Tabela de Preços Referenciais das obras e serviços da construção civil do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia – DEVOP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o      art. 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º Os preços a serem praticados para obras e serviços de construção civil pelo Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia – DEVOP, passam a ser os constantes das tabelas anexas a este Decreto.

Art. 2º Os preços da nova tabela foram compostos tomando-se como base, pesquisa de preços de insumos, equipamentos e pessoal, praticados no Município de Porto Velho.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 12 de abril de 2004.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 08 de julho de 2004, 116º da República.

# IVO NARCISO CASSOL

Governador

## JACQUES DA SILVA ALBAGLI

Diretor-Geral do Departamento de Viação e Obras Públicas do

Estado de Rondônia

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA |
| --- |
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS |
| GERENCIA DE OBRAS CIVIS |
| Projeto: Tabela 12 Abril de 2004 - DEVOP ,,,,,VALOR SEM BDI |
|  |  |  |  | Em R$ |
| Código | Descrição | Und | Quantidade | V. Unit. |
| 001 | SERVICO PRELIMINAR |  | 1,0000 |  |
| 001.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 001.01.01 | Corte de capoeira fina a foice | M2 | 1,0000 | 0,23 |
| 001.01.02 | Raspagem e limpeza do terreno | M2 | 1,0000 | 0,76 |
| 001.01.03 | Desmonte p/regularização do terreno c/carga/ descarga c/transporte a 10m | M3 | 1,0000 | 13,59 |
| 001.01.04 | Desmonte p/regularização do terreno em terra compacta c/carg/descarga e transporte a 10m | M3 | 1,0000 | 7,25 |
| 001.01.05 | Placa de Obra (3,00 x 2.,00)m | UN | 1,0000 | 465,51 |
| 001.01.06 | Locação da Obra | M2 | 1,0000 | 1,77 |
| 001.01.07 | Administração e controle (estimativa p/Esc. de 5 e 10 salas) de 620m2 a 1000m2 de obras (em estudo) | MêS | 1,0000 | 9.394,00 |
| 001.01.08 | Taxas e emolumentos | VB | 1,0000 | 0,00 |
| 001.01.09 | Equipamentos e ferramentas (betoneira/vibrador/serra elétrica) | CJ | 1,0000 | 4.302,81 |
| 001.01.10 | Equipamentos e ferramentas leves | CJ | 1,0000 | 318,17 |
| 001.01.11 | Barracão da obra | M2 | 1,0000 | 105,22 |
| 001.01.12 | Abrigo provisório para depósito com 2 pavimentos | M2 | 1,0000 | 191,44 |
| 001.01.13 | Ligação provisória de água e sanitário para uso dos operários | UN | 1,0000 | 884,74 |
| 001.01.14 | Consumo de água mensal para indústria | MêS | 1,0000 | 477,16 |
| 001.01.15 | Consumo de água mensal para poder público | MêS | 1,0000 | 625,86 |
| 001.01.16 | Tapume de tábuas de pinho com mata-junta dispondo de abertura e portão | M2 | 1,0000 | 25,90 |
| 001.01.17 | Tapume de tábuas de 3ª sobrepostas | M2 | 1,0000 | 22,18 |
| 001.01.18 | Tapume de chapa mad/compensada de 6mm de (2.44x1.22)m dispondo de abertura e portão | M2 | 1,0000 | 21,18 |
| 001.01.19 | Tanque e masseira (ate 500 m² de obra) | CJ | 1,0000 | 684,95 |
| 001.01.20 | Tanque e masseira (acima 500 m² de obra) | CJ | 1,0000 | 1.369,89 |
| 001.01.21 | Abertura de poços p/água potável além de 2m de profundidade c/ Ø=1.20m s/alvenaria | M | 1,0000 | 30,98 |
| 001.01.22 | Revestimento de poços com anéis de concreto Ø=1.10m | M | 1,0000 | 67,93 |
| 001.01.23 | Laje circular para boca de poço | UN | 1,0000 | 131,15 |
| 001.01.24 | Casa de bombas para poço | UN | 1,0000 | 426,01 |
| 001.01.25 | Andaime de madeira p/1 m² de alvenaria de 1/2 vez reaproveitamento 10 vezes | M2 | 1,0000 | 0,69 |
| 001.01.26 | Construção e demolição de andaime p/1 m² de alvenaria de 1 tij/reaproveitamento 6 vezes | M2 | 1,0000 | 1,95 |
| 001.01.27 | Construção e demolição de andaime para 1 m² de revestimento de forro (interno) reaproveitamento 12 vezes | M2 | 1,0000 | 1,97 |
| 001.01.28 | Construção e demolição de andaime p/1 m³ de C.A. reaproveitamento 10 vezes | M2 | 1,0000 | 3,76 |
| 001.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES |  |  |  |
| 001.02.01 | Demolição de cobertura c/telhas cerâmicas | M2 | 1,0000 | 2,06 |
| 001.02.02 | Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento | M2 | 1,0000 | 0,86 |
| 001.02.03 | Demolição de estrutura de madeira para telhados | M2 | 1,0000 | 4,46 |
| 001.02.04 | Demolição de forro de tábua de pinho | M2 | 1,0000 | 1,03 |
| 001.02.05 | Demolição de forro de estuque | M2 | 1,0000 | 1,37 |
| 001.02.06 | Demolição de pisos e vigas de madeira | M2 | 1,0000 | 4,11 |
| 001.02.07 | Demolição de piso cimento sobre lastro de concreto | M2 | 1,0000 | 4,46 |
| 001.02.08 | Demolição de piso revestido com ladrilhos | M2 | 1,0000 | 2,40 |
| 001.02.09 | Demolição de piso revestido com ladrilhos sobre lastro de concreto | M2 | 1,0000 | 4,80 |
| 001.02.10 | Demolição de piso revestido com tacos comuns de madeira | M2 | 1,0000 | 3,43 |
| 001.02.11 | Demolição de piso de tábua de peroba | M2 | 1,0000 | 3,09 |
| 001.02.12 | Demolição de calçada | M2 | 1,0000 | 7,91 |
| 001.02.13 | Retirada de piso em carpete | M2 | 1,0000 | 3,93 |
| 001.02.14 | Retirada de piso em paviflex | M2 | 1,0000 | 5,74 |
| 001.02.15 | Demolição de pavimentação c/ pre-moldado de concreto | M2 | 1,0000 | 2,75 |
| 001.02.16 | Demolição de concreto simples | M3 | 1,0000 | 44,59 |
| 001.02.17 | Demolição de concreto com remoção | M3 | 1,0000 | 56,97 |
| 001.02.18 | Retirada de guias pré-fabricadas de concreto | M | 1,0000 | 1,72 |
| 001.02.19 | Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto | M2 | 1,0000 | 2,75 |
| 001.02.20 | Demolição de rodapé de cerâmica | M | 1,0000 | 3,02 |
| 001.02.21 | Demolição de revestimento com azulejos | M2 | 1,0000 | 8,58 |
| 001.02.22 | Demolição de revestimento com argamassa de cal cimento ou mista | M2 | 1,0000 | 1,72 |
| 001.02.23 | Demolição de revestimento de lambris | M2 | 1,0000 | 8,58 |
| 001.02.24 | Demolição de vigas de ferro | KG | 1,0000 | 0,06 |
| 001.02.25 | Demolição de alvenaria de tijolos furados assentadados c/argamassa de cimento e areia | M3 | 1,0000 | 10,29 |
| 001.02.26 | Demolição de alvenaria de tijolos comuns assentadados c/argamassa mista c/reaproveitamento | M3 | 1,0000 | 20,58 |
| 001.02.27 | Demolição de alvenaria de tijolos comuns assentadados c/argamassa mista s/reaproveitamento | M3 | 1,0000 | 10,29 |
| 001.02.28 | Demolição de tijolos comuns assentados c/argamassa cimento/areia sem reaproveitamento | M3 | 1,0000 | 20,58 |
| 001.02.29 | Demolição de alvenaria de pedras assentadas com argamassa de cal e areia | M3 | 1,0000 | 52,42 |
| 001.02.30 | Retirada de divisória divilux ou similar | M2 | 1,0000 | 3,52 |
| 001.02.31 | Retirada de portas janela ou caixilhos inclusive batentes | M2 | 1,0000 | 2,75 |
| 001.02.32 | Retirada de aparelhos de louças (ou ferro) sanitário | UN | 1,0000 | 8,20 |
| 001.02.33 | Retirada de tubulação de PVC rígido ate 2 pol. | M | 1,0000 | 3,69 |
| 001.02.34 | Retirada de tubulação de PVC rígido com Ø acima de 2 pol. | M | 1,0000 | 4,51 |
| 001.02.35 | Retirada de aparelhos de iluminação incandescente | UN | 1,0000 | 1,79 |
| 001.02.36 | Retirada de aparelhos de iluminação fluorescentes | UN | 1,0000 | 3,02 |
| 001.02.37 | Retirada de fiação de cabo bitola até 50mm2 | M | 1,0000 | 0,45 |
| 001.02.38 | Retirada de fiação de cabo bitola acima 50mm2 | M | 1,0000 | 0,90 |
| 001.02.39 | Retirada de conduite em alvenaria Ø até 2 pol. | M | 1,0000 | 2,69 |
| 001.02.40 | Retirada de conduite em alvenaria Ø acima de 2 pol | M | 1,0000 | 4,48 |
| 001.02.41 | Remoção de pintura antiga a cal | M2 | 1,0000 | 0,60 |
| 001.02.42 | Remoção de pintura antiga a tempera | M2 | 1,0000 | 0,91 |
| 001.02.43 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | M2 | 1,0000 | 1,93 |
| 002 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1,0000 |  |
| 002.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |
| 002.01.01 | Escavação manual de valas até 3,00 m | M3 | 1,0000 | 12,08 |
| 002.01.02 | Escavação manual de valas entre 3,00 e 4,50 m | M3 | 1,0000 | 15,10 |
| 002.01.03 | Apiloamento de piso ou fundo de valas c/maco de 30 kg | M3 | 1,0000 | 4,53 |
| 002.01.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas c/maco de 30 a 60 kg | M2 | 1,0000 | 5,13 |
| 002.01.05 | Reaterro de valas | M3 | 1,0000 | 1,36 |
| 002.01.06 | Reaterro apiloado de valas | M3 | 1,0000 | 12,01 |
| 002.01.07 | Aterro em camadas de 20cm umedecidas e fortemente apiloadas c/aquisição de terra | M3 | 1,0000 | 18,42 |
| 002.01.08 | Transporte a 30m em direção horizontal de material escavado | M3 | 1,0000 | 6,04 |
| 005 | INFRA-ESTRUTURA |  | 1,0000 |  |
| 005.01 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |
| 005.01.01 | Lastro de areia | M3 | 1,0000 | 24,52 |
| 005.01.02 | Lastro de brita apiloada manualmente com maco de até 30kg | M3 | 1,0000 | 65,75 |
| 005.01.03 | Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento | M3 | 1,0000 | 204,97 |
| 005.01.04 | Lastro de concreto e= 5cm incluindo preparo e lançamento | M2 | 1,0000 | 10,25 |
| 005.01.05 | Concreto ciclópico sem forma \traço 1:3:4 com 50% de pedra de mão | M3 | 1,0000 | 266,67 |
| 005.01.06 | Concreto ciclópico com forma \traço 1:3:4 com 50% de pedra de mão | M3 | 1,0000 | 377,88 |
| 005.01.07 | Alvenaria de embasamento e argamassa de cimento e areia s\pen. traço 1:4 sem forma | M3 | 1,0000 | 124,85 |
| 005.01.08 | Alvenaria de embasamento com pedra e arg. de cimento e areia s\ pen. trac 1:4 com forma | M3 | 1,0000 | 232,88 |
| 005.01.09 | Baldrame em alv. 1 vez c\ tij. de 6 fur. c\ arg. 1:6 cim\areia s\ pen. e=20cm. | M2 | 1,0000 | 28,05 |
| 005.01.10 | Custo total C.A. c\ betoneira traço 1:3:4 para baldrames fck 15 MPa (aço-80kg/forma-8m2/cimento-280kg) | M3 | 1,0000 | 647,75 |
| 005.01.11 | Custo total C.A. c\ betoneira traço 1:3:4 superestrutura fck 15 MPa (aço-90kg/forma-12m2/cimento-280kg) | M3 | 1,0000 | 887,35 |
| 005.01.12 | Custo total C.A. aparente traço 1:3:4 | M3 | 1,0000 | 987,23 |
| 005.01.13 | Tratamento de superficie de concreto aparente | M2 | 1,0000 | 9,86 |
| 005.01.14 | Formas de tábuas de 3a p\C.A. em fundação, utilização 5 vezes | M2 | 1,0000 | 12,22 |
| 005.01.15 | Formas de tábuas de 3a p\C.A. em fundações, utilização 2 vezes | M2 | 1,0000 | 15,90 |
| 005.01.16 | Armadura |  |  |  |
| 005.01.16.01 | Ferragem CA - 25 média (1/4" a 3/8") | KG | 1,0000 | 3,85 |
| 005.01.16.02 | Ferragem CA - 50A média (1/4" a 3/8") 6.3 a 10mm | KG | 1,0000 | 3,67 |
| 005.01.16.03 | Ferragem CA - 60 fina 3.4 a 6.0mm | KG | 1,0000 | 3,77 |
| 005.01.16.04 | Ferragem CA - 60 média 6.4 a 9.5mm | KG | 1,0000 | 3,84 |
| 005.01.18 | Preparo de concreto estrutural c\ betoneira, controle tipo "B" fck 13,5 mpa | M3 | 1,0000 | 191,77 |
| 005.01.19 | Lançamento e aplicação do concreto em fundação | M3 | 1,0000 | 26,32 |
| 005.01.20 | Forma de tábua para concreto armado, utilização duas vezes | M2 | 1,0000 | 25,98 |
| 005.01.21 | Forma especial de madeira compensado (maderit) 12mm resinada utilizacao três vezes | M2 | 1,0000 | 23,96 |
| 005.01.22 | Forma especial de madeira compensado (maderit) 12mm resinada utilizacao duas vezes | M2 | 1,0000 | 30,76 |
| 005.01.23 | Forma de chapas comp.\ revestida c\ plástico 12mm pp/ conc. aparente útil\ cinco vezes. | M2 | 1,0000 | 19,50 |
| 005.01.24 | Forma de chapas comp.\ revestida c\ plástico 12mm p/ conc. aparente útil\ 2 vezes. | M2 | 1,0000 | 33,09 |
| 005.01.25 | Lançamento e aplicação do concreto em estrutura | M3 | 1,0000 | 44,66 |
| 005.01.26 | Envelope de concreto p/proteção de tubo enterrado concreto tipo "C", fck 13,5 MPa incluindo escavação, acerto de vala e lançamento do concreto | M3 | 1,0000 | 253,51 |
| 005.01.27 | Concreto |  |  |  |
| 005.01.27.01 | Preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tipo "B" fck 15 mpa | M3 | 1,0000 | 196,63 |
| 005.01.27.02 | Preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tipo "B" fck 18 MPa | M3 | 1,0000 | 206,33 |
| 005.01.27.03 | Preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tipo "B" fck 20 MPa | M3 | 1,0000 | 212,80 |
| 005.01.27.04 | Preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tipo "A" fck 18 MPa | M3 | 1,0000 | 200,66 |
| 005.01.27.05 | Preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tipo "A" fck 25 MPa | M3 | 1,0000 | 224,52 |
| 005.01.27.06 | Lançamento e aplicação do concreto em estrutura | M3 | 1,0000 | 44,66 |
| 005.01.30 | Concreto estrutural usinado p/bombeamento fck 15MPa | M3 | 1,0000 | 233,80 |
| 005.01.31 | Concreto estrutural usinado p/bombeamento fck 18MPa | M3 | 1,0000 | 254,30 |
| 005.01.32 | Concreto estrutural usinado p/bombeamento fck 20MPa | M3 | 1,0000 | 268,50 |
| 005.01.33 | Bombeamento de concreto estrutural usinado | M3 | 1,0000 | 10,00 |
| 005.01.34 | Laje pré-fabricada |  |  |  |
| 005.01.34.01 | Laje pré-fabricada p/forro, intereixo 38 cm, e=10cm (capeamento 2cm, enchimento 7cm) controle tipo "B", fck 15 MPa=0,033m3/m2 | M2 | 1,0000 | 40,19 |
| 005.01.34.02 | Laje pré-fabricada p/piso, cobertura, forro e terraço intereixo 38 cm, e=12cm (capeamento 4cm, enchimento 7cm) controle tipo "B", fck 15 MPa=0,053m3/m2 | M2 | 1,0000 | 43,94 |
| 005.01.34.03 | Laje pré-fabricada treliçada C/EPS p/coberturas e forros, intereixo 50cm, e=20cm (capeamento 4cm e elemento de enchimento h=16 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,066m3/m2 | M2 | 1,0000 | 81,26 |
| 005.01.34.04 | Laje pré-fabricada treliçada c/EPS p/coberturas e forros, intereixo 50cm, e=25cm (capeamento 5cm e elemento de enchimento h=20 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,084m3/m2 | M2 | 1,0000 | 99,54 |
| 005.01.34.05 | Laje pré-fabricada treliçada c/EPS p/coberturas e forros, intereixo 50cm, e=30cm (capeamento 5cm e elemento de enchimento h=25 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,094m3/m2 | M2 | 1,0000 | 116,57 |
| 005.01.34.06 | Laje pré-fabricada treliçada C/EPS piso e terraços, intereixo 50cm, e=20cm (capeamento 4cm e elemento de enchimento h=16 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,066m3/m2 | M2 | 1,0000 | 86,13 |
| 005.01.34.07 | Laje pré-fabricada treliçada c/EPS piso e terraços, intereixo 50cm, e=25cm (capeamento 5cm e elemento de enchimento h=20 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,084m3/m2 | M2 | 1,0000 | 108,82 |
| 005.01.34.08 | Laje pré-fabricada treliçada c/EPS piso e terraço, intereixo 50cm, e=30cm (capeamento 5cm e elemento de enchimento h=25 cm), armação treliçada, fck 20 MPa tipo "B"=0,094m3/m2 | M2 | 1,0000 | 124,93 |
| 005.01.36 | Broca de concreto armado |  |  |  |
| 005.01.36.01 | Broca de concreto armado, ctrl tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20kg/m3 D=20cm | M | 1,0000 | 13,34 |
| 005.01.36.02 | Broca de concreto armado, ctrl tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20kg/m3 D=25cm | M | 1,0000 | 19,72 |
| 005.01.36.03 | Broca de concreto armado, ctrl tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20kg/m3 D=30cm | M | 1,0000 | 28,57 |
| 007 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  | 1,0000 |  |
| 007.01 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |
| 007.01.01 | Alvenaria de tij/cerâmicos 1/2 arg/1:6 areia média s/peneirar e=10cm (10x15x20) | M2 | 1,0000 | 14,75 |
| 007.01.02 | Alvenaria de tij/cerâmicos 6 furos 1 vez arg/1:6 areia média s/peneirar e=15cm (10x15x20) | M2 | 1,0000 | 23,02 |
| 007.01.03 | Alvenaria de tij/cerâmicos 1/2 vez aparente arg/1:6 areia média e=10cm (10x15x20) | M2 | 1,0000 | 19,40 |
| 007.01.04 | Cobogo de tijolos de 6 furos argamassa 1:6 | M2 | 1,0000 | 11,05 |
| 007.01.05 | Alvenaria c/blocos de concreto aparente (9x19x39)cm arg/1:6 areia s/peneira | M2 | 1,0000 | 24,97 |
| 007.01.06 | Divisória em marmorite e=3cm assentado com argamassa 1:3 | M2 | 1,0000 | 91,40 |
| 007.01.07 | Divisória em mármore e=3cm assentado com argamassa 1:3 | M2 | 1,0000 | 202,02 |
| 007.01.08 | Lambri c/chapa de fibra madeira macho-femea (Maracatiara) - 1 face | M2 | 1,0000 | 19,39 |
| 007.01.09 | Parede em madeira Maracatiara - 2 faces | M2 | 1,0000 | 34,55 |
| 007.01.10 | Parede de tábuas labiadas - 1 face | M2 | 1,0000 | 29,44 |
| 007.01.11 | Parede de tábuas labiadas - 2 face | M2 | 1,0000 | 51,02 |
| 007.01.12 | Divisória de madeira em angelim - 1 face | M2 | 1,0000 | 19,56 |
| 007.01.13 | Divisória em comp/6mm rev/ c/lambri de form/1mm c/entarrugamento 2 - faces | M2 | 1,0000 | 59,70 |
| 007.01.14 | Parede de tábuas brutas de (1x8)pol. c/entarrugamento e mata junta nas juntas | M2 | 1,0000 | 17,37 |
| 007.01.15 | Vergas retas de concreto armado | M3 | 1,0000 | 488,85 |
| 007.01.18 | Argamassa Grout - preparo e lançamento de arg. cimento,cal. hidratada, areia e pedrisco traço 1:0, 1:3:2 | M3 | 1,0000 | 240,23 |
| 007.01.19 | Alvenaria de elevação com blocos de vidro assentados com argamassa espes. das juntas 6mm | M2 | 1,0000 | 372,71 |
| 009 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 1,0000 |  |
| 009.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS - PORTAS |  |  |  |
| 009.01.01 | Porta de angelin almofadada (0,60x1,65)m | CJ | 1,0000 | 156,36 |
| 009.01.02 | Porta de angelin almofadada (0,60x1,80)m | CJ | 1,0000 | 161,60 |
| 009.01.03 | Porta de angelin almofadada (0,60x2,10)m | CJ | 1,0000 | 171,75 |
| 009.01.04 | Porta de angelin almofadada (0,70x2,10)m | CJ | 1,0000 | 176,03 |
| 009.01.05 | Porta de angelin almofadada (0,80x2,10)m | CJ | 1,0000 | 180,31 |
| 009.01.06 | Porta de angelin almofadada (0,90x2,10)m | CJ | 1,0000 | 204,09 |
| 009.01.07 | Porta de angelin almofadada (1,00x2,10)m | CJ | 1,0000 | 229,20 |
| 009.01.08 | Porta\ext\almof\maciça, rabaix\dos 2 lad\c\2 folh\(1,20 x 2,10)m | CJ | 1,0000 | 272,52 |
| 009.01.09 | Porta de angelin almofadada (1,40 x 2,10)m | CJ | 1,0000 | 281,08 |
| 009.01.10 | Porta ext\almof\maciça, rebaix\ 2 lados c/2 folhas (1,60 x 2,10)m | CJ | 1,0000 | 289,64 |
| 009.01.11 | Porta de angelin almofadada (1,80 x 2,10)m | CJ | 1,0000 | 338,86 |
| 009.01.12 | Porta de angelin almofadada (2,00 x 2,10)m | CJ | 1,0000 | 370,08 |
| 009.01.13 | Porta lisa (0,60x2,10) m | CJ | 1,0000 | 141,98 |
| 009.01.14 | Porta lisa (0,70x2,10) m | CJ | 1,0000 | 142,41 |
| 009.01.15 | Porta lisa (0,80x2,10) m | CJ | 1,0000 | 142,84 |
| 009.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - JANELAS |  |  |  |
| 009.02.01 | Janela de madeira tipo maciça de correr ou abrir | M2 | 1,0000 | 172,15 |
| 009.02.02 | Janela de madeira tipo veneziana de correr ou abrir | M2 | 1,0000 | 181,95 |
| 009.02.03 | Janela de madeira tipo de correr ou abrir para vidro | M2 | 1,0000 | 137,15 |
| 009.02.04 | Janela de madeira tipo basculante | M2 | 1,0000 | 167,95 |
| 009.02.05 | Janela de madeira tipo guilhotina ou maximar | M2 | 1,0000 | 174,95 |
| 009.02.06 | Janela de madeira tipo fixo para tela de nylon | M2 | 1,0000 | 66,55 |
| 009.02.07 | Chumbagem e acabamento, após col\esquad\madeira em vãos ate 5m² | UN | 1,0000 | 41,76 |
| 009.03 | ESQUADRIAS DE METÁLICAS - JANELAS |  |  |  |
| 009.03.01 | Janela de ferro em metalon tipo basculante ou fixo | M2 | 1,0000 | 104,89 |
| 009.03.02 | Janela de ferro em metalon tipo correr para vidro | M2 | 1,0000 | 142,39 |
| 009.03.03 | Janela de ferro em metalon tipo maximar | M2 | 1,0000 | 159,06 |
| 009.03.04 | Janela de ferro em metalon tipo veneziana | M2 | 1,0000 | 174,06 |
| 009.03.05 | Grade de proteção em ferro para janela | M2 | 1,0000 | 114,61 |
| 009.03.06 | Porta de ferro em metalon para vidro e com batentes | M2 | 1,0000 | 175,89 |
| 009.03.08 | Janela de ferro em cantoneira tipo basculante ou fixo | M2 | 1,0000 | 131,56 |
| 009.03.09 | Janela de ferro em cantoneira de correr para vidro | M2 | 1,0000 | 174,06 |
| 009.03.10 | Janela de ferro em canteira tipo maximar | M2 | 1,0000 | 180,73 |
| 009.04 | ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS |  |  |  |
| 009.04.01 | Porta de ferro em cantoneira para vidro 1 ou 2 folhas | M2 | 1,0000 | 165,89 |
| 009.04.02 | Porta de ferro em chapa com batentes | M2 | 1,0000 | 162,56 |
| 009.04.03 | Porta de aço de chapa ondulada de enrolar | M2 | 1,0000 | 135,00 |
| 009.04.04 | Porta de enrolar tipo grade | M2 | 1,0000 | 181,67 |
| 009.04.05 | Gradil de ferro maciço | M2 | 1,0000 | 117,72 |
| 009.04.06 | Gradil de ferro em metalon | M2 | 1,0000 | 131,05 |
| 009.04.20 | PORTES METÁLICOS |  |  |  |
| 009.04.20.01 | Portão de ferro em metalon | M2 | 1,0000 | 162,94 |
| 009.04.20.02 | Portão de ferro em chapa metálica | M2 | 1,0000 | 162,94 |
| 009.05 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO JANELAS |  |  |  |
| 009.05.01 | Janela de aluminio tipo basculante | M2 | 1,0000 | 390,07 |
| 009.05.02 | Janela de aluminio tipo veneziana | M2 | 1,0000 | 380,07 |
| 009.05.03 | Janela de aluminio tipo correr simples | M2 | 1,0000 | 195,07 |
| 009.05.04 | Janela de aluminio tipo correr com bandeira | M2 | 1,0000 | 240,16 |
| 009.05.05 | Janela de aluminio tipo maximar simples | M2 | 1,0000 | 295,07 |
| 009.05.06 | Janela de aluminio tipo maximar com bandeira | M2 | 1,0000 | 310,07 |
| 009.05.07 | Porta de aluminio com 1 ou 2 folhas simples com batentes | M2 | 1,0000 | 289,25 |
| 009.05.08 | Porta de aluminio com 1 ou 2 folhas com bandeira, com batentes | M2 | 1,0000 | 314,25 |
| 009.05.09 | Porta de aluminio tipo veneziana | M2 | 1,0000 | 414,25 |
| 009.06 | ESQUADRIAS DIVILUX 50 - PORTA |  |  |  |
| 009.06.01 | Colocação de porta p/divisória divilux ou naval (0,80x2.10)m | UN | 1,0000 | 160,00 |
| 009.07 | VIDROS |  |  |  |
| 009.07.01 | Vidros martelados de 4mm | M2 | 1,0000 | 39,00 |
| 009.07.02 | Vidros canelado simples de 4mm | M2 | 1,0000 | 39,00 |
| 009.07.03 | Vidros fantasia de 4mm | M2 | 1,0000 | 39,00 |
| 009.07.04 | Vidro liso de 3mm | M2 | 1,0000 | 47,00 |
| 009.07.05 | Vidro liso de 4mm | M2 | 1,0000 | 62,00 |
| 009.07.06 | Vidro blindex transparente e= 6mm | M2 | 1,0000 | 155,00 |
| 009.07.07 | Vidro blindex transparente e= 8mm | M2 | 1,0000 | 220,00 |
| 009.07.08 | Vidro blindex transparente e= 10mm | M2 | 1,0000 | 230,00 |
| 011 | COBERTURA |  | 1,0000 |  |
| 011.01 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |
| 011.01.01 | Estrutura de madeira vão de 3 a 7 m para telhas cerâmicas ou concreto | M2 | 1,0000 | 20,86 |
| 011.01.02 | Estrutura de madeira vão de 7 a 10 m para telhas cerâmicas ou concreto | M2 | 1,0000 | 23,93 |
| 011.01.03 | Estrutura de madeira vão de 10 a 13 m para telhas cerâmicas ou concreto | M2 | 1,0000 | 27,19 |
| 011.01.04 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada s/parede ou laje de forro p/telha ceramica ou concreto | M2 | 1,0000 | 17,75 |
| 011.01.05 | Estrutura de madeira vão até 10m p/telha ondulada de fibrocimento/alumino/plástica | M2 | 1,0000 | 16,71 |
| 011.01.06 | Estrutura de madeira vão até 15m p/telha ondulada de fibrocimento/alumino ou plástica | M2 | 1,0000 | 19,56 |
| 011.01.07 | Estrutura de madeira vão até 20m p/telha ondulada de fibrocimento/alumino ou plástica | M2 | 1,0000 | 23,76 |
| 011.01.08 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre parede c/ou laje de forro p/telhas onduladas de fibrocimento/aluminio ou plástica | M2 | 1,0000 | 10,89 |
| 011.01.09 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes para telhas estruturais de fibrocimento | M2 | 1,0000 | 5,36 |
| 011.01.10 | Imunizante para estrutura de madeira - 1 demão (pentox) | M2 | 1,0000 | 2,74 |
| 011.01.11 | Imunizante para estrutura de madeira - 2 demãos (pentox) | M2 | 1,0000 | 5,47 |
| 011.02 | TELHAS |  |  |  |
| 011.02.01 | Telhas cerâmicas tipo Duplan | M2 | 1,0000 | 14,31 |
| 011.02.02 | Telhas cerâmicas tipo Plan | M2 | 1,0000 | 39,46 |
| 011.02.03 | Cumeeira para telha cerâmica tipo Plan e Duplan | M | 1,0000 | 9,48 |
| 011.02.04 | Embocamento da última fiada de telhas cerâmicas tipo Plan | M | 1,0000 | 2,66 |
| 011.02.05 | Telha fibrotex 4mm largura útil 45cm | M2 | 1,0000 | 7,28 |
| 011.02.06 | Cumeeira articulada de fibrocimento e=4mm | M | 1,0000 | 15,44 |
| 011.02.07 | Telha ondulada 5mm largura útil 87 ou 105 cm | M2 | 1,0000 | 12,92 |
| 011.02.08 | Telha ondulada 6mm largura útil 87 ou 105 cm | M2 | 1,0000 | 14,35 |
| 011.02.09 | Cumeeira normal para telha ondulada e=5cm e 6mm (comprimento 1.10m) | M | 1,0000 | 17,91 |
| 011.02.10 | Cumeeira articulada para telha ondulada e=5cm e 6mm (comprimento 1.10m) | M | 1,0000 | 25,50 |
| 011.02.11 | Rufo de fibra sintética para telhas onduladas e=5cm e 6mm (comprimento 1.10m) | M | 1,0000 | 13,54 |
| 011.02.12 | Espigão universal para telhas onduladas e=5cm e 6mm (comprimento 1.85m) | M | 1,0000 | 11,25 |
| 011.02.13 | Telha onda 50 8mm largura útil 50 cm | M2 | 1,0000 | 51,28 |
| 011.02.14 | Cumeeira articulada de fibra sintética para telha onda 50 | M | 1,0000 | 44,51 |
| 011.02.15 | Rufo de fibra sintética para telha onda 50 | M | 1,0000 | 20,81 |
| 011.02.20 | Telha estrutural canalete 90 inclinação 3% | M2 | 1,0000 | 39,18 |
| 011.02.21 | Telha estrutural canalete 90 inclinação 9% | M2 | 1,0000 | 39,61 |
| 011.02.22 | Fixação de telhas estruturais dispostas nas extremidades da cobertura 90 | M | 1,0000 | 28,75 |
| 011.02.23 | Cumeeira normal para telha canalete 90 | M | 1,0000 | 34,51 |
| 011.02.24 | Cumeeira articulada para telha canalete 90 | M | 1,0000 | 48,96 |
| 011.02.25 | Tampao e rufo para telha canalete 90 | M | 1,0000 | 20,77 |
| 011.02.26 | Telha maxiplac perfil ondulada e=6mm | M2 | 1,0000 | 29,79 |
| 011.02.28 | Cumeeira normal para telha maxiplac e=6mm e 8mm | M | 1,0000 | 25,99 |
| 011.02.29 | Cumeeira articulada para telha maxiplac e=6mm e 8mm | M | 1,0000 | 42,13 |
| 011.02.30 | Rufo para telha maxiplac e=6mm e 8mm | M | 1,0000 | 20,82 |
| 011.02.31 | Telha estrutural kalheta inclinação 3% | M2 | 1,0000 | 48,52 |
| 011.02.32 | Cumeeira normal para telha kalheta | M | 1,0000 | 34,55 |
| 011.02.33 | Tampão para telha kalheta | M | 1,0000 | 19,52 |
| 011.02.34 | Telha estrutural kalhetão inclinação 3% | M2 | 1,0000 | 40,75 |
| 011.02.35 | Telha estrutural kalhetão inclinação 9% | M2 | 1,0000 | 41,13 |
| 011.02.36 | Fixação das telhas estruturais dispostas nas extremidades da cobertura | M | 1,0000 | 42,46 |
| 011.02.37 | Cumeeira normal para telha kalhetão | M | 1,0000 | 37,01 |
| 011.02.38 | Cumeeira articulada para telha kalhetão | M | 1,0000 | 52,69 |
| 011.02.39 | Tampão para telha kalhetão | M | 1,0000 | 14,09 |
| 011.02.40 | Hipertelha trapezoidal (aluminio) e=0,5mm | M2 | 1,0000 | 28,37 |
| 011.02.41 | Cumeeira para hipertelha trapezoidal | M | 1,0000 | 36,70 |
| 011.02.42 | Rufo e cumeeira shed para hipertelha trapezoidal | M | 1,0000 | 35,15 |
| 011.02.43 | Contra-rufo para hipertelha trapezoidal | M | 1,0000 | 31,11 |
| 011.02.44 | Hipertelha ondulada (aluminio) e=0,5mm | M2 | 1,0000 | 22,30 |
| 011.02.45 | Cumeeira para hipertelha ondulada | M | 1,0000 | 19,02 |
| 011.02.46 | Rufo e cumeeira shed para hipertelha ondulada | M | 1,0000 | 23,07 |
| 011.02.47 | Contra-rufo para hipertelha ondulada | M | 1,0000 | 31,79 |
| 011.02.48 | Telha amazonas (aluminio) e=0,2mm (0,66x2,44)m | M2 | 1,0000 | 14,53 |
| 011.02.49 | Cumeeira amazonas | M | 1,0000 | 68,26 |
| 011.02.50 | Telha de PVC rígido ondulada translúcida | M2 | 1,0000 | 19,52 |
| 011.02.51 | Telha metálica de aluzinco e=0,43mm | M2 | 1,0000 | 25,54 |
| 012 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1,0000 |  |
| 012.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| 012.01.01 | Impermeabilização para reservatório enterrados (camadas internas) | M2 | 1,0000 | 20,84 |
| 012.01.02 | Impermeabilização para reservatório enterrados (camadas externas) | M2 | 1,0000 | 3,06 |
| 012.01.03 | Impermeabilização para reservatório elevado (camadas internas) | M2 | 1,0000 | 20,84 |
| 012.01.04 | Impermeabilização para reservatório elevado (camadas externas) | M2 | 1,0000 | 16,50 |
| 012.01.05 | Impermeabilização de rebaixos de banheiros\cozinhas, etc. c\3 demãos de tinta asfáltica | M2 | 1,0000 | 8,19 |
| 012.01.06 | Impermeabilização de alv. de emb.c\ argamassa 1:3 c\ aditivo impermeabilizante, e=2cm | M2 | 1,0000 | 12,23 |
| 014 | FORRO |  | 1,0000 |  |
| 014.01 | FORRO |  |  |  |
| 014.01.01 | Forro em angelin com entarugamento | M2 | 1,0000 | 27,82 |
| 014.01.02 | Forro em madeira maracatiara com entarugamento | M2 | 1,0000 | 29,47 |
| 014.01.03 | Forro de angelin sem entarugamento | M2 | 1,0000 | 15,06 |
| 014.01.04 | Forro em maracatiara sem entarugamento | M2 | 1,0000 | 16,71 |
| 014.01.05 | Entarugamento para forro | M2 | 1,0000 | 12,77 |
| 014.01.06 | Cimalha simples | M | 1,0000 | 2,16 |
| 014.01.07 | Chapisco fino para forro, traço 1:3 sem peneirar e=5mm | M2 | 1,0000 | 3,34 |
| 014.01.08 | Emboco para forro, argamassa 1:4 peneirada e=20mm | M2 | 1,0000 | 10,49 |
| 014.01.09 | Reboco para forros argamassa 1:5 peneirada e=5mm | M2 | 1,0000 | 5,49 |
| 014.01.10 | Reboco paulista (emboço 1:4 + reboco 1:5) para forros e=25mm | M2 | 1,0000 | 15,96 |
| 015 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1,0000 |  |
| 015.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |
| 015.01.01 | Chapisco fino para paredes traço 1:3 sem peneirar | M2 | 1,0000 | 2,00 |
| 015.01.02 | Chapisco grosso (chapisco 1:3 + chapisco 1:4) | M2 | 1,0000 | 4,95 |
| 015.01.03 | Chapisco ornamental | M2 | 1,0000 | 13,77 |
| 015.01.04 | Chapisco para paredes, argamassa traço 1:4 com cimento e pedrisco | M2 | 1,0000 | 2,94 |
| 015.01.05 | Emboço para parede interna ou externa, argamassa 1:4 e=20mm (peneirada) | M2 | 1,0000 | 8,42 |
| 015.01.06 | Reboco para parede interna ou externa, argamassa e=5mm (peneirada) | M2 | 1,0000 | 4,44 |
| 015.01.07 | Reboco paulista (emboço 1:4 + reboco 1:5) para paredes e=25mm | M2 | 1,0000 | 12,85 |
| 015.01.08 | Emboco imperm. para paredes ext\ c\ argamassa de cim\ e areia media s\pen\t\1:4 e=1,8cm | M2 | 1,0000 | 10,15 |
| 015.01.09 | Assentamento de azulejos brancos, argamassa 1:3 areia fina peneirada. | M2 | 1,0000 | 23,64 |
| 015.01.10 | Azulejos decorados assentados com argamassa 1:3, cimento e areia fina peneirada | M2 | 1,0000 | 34,22 |
| 015.01.11 | Assentamento de azulejos coloridos, argamassa 1:3 com areia fina peneirada | M2 | 1,0000 | 34,22 |
| 015.01.12 | Colocação de cantoneiras de aluminio para proteção de cantos ext\ de azulejos | M | 1,0000 | 16,49 |
| 015.01.13 | Cerâmica Porto Belo Art Noveau | M2 | 1,0000 | 44,46 |
| 015.01.14 | Assentamento de azulejos, empregando pasta de argamassa colante | M2 | 1,0000 | 17,98 |
| 015.01.15 | Reajuntamento de superficie revestida com azulejos, usando cimento branco, juntas e=3mm máxima | M2 | 1,0000 | 2,05 |
| 015.01.16 | Reajuntamento de superficie revestida com azulejos, usando arg. epoxi, juntas e=3mm máxima | M2 | 1,0000 | 16,36 |
| 015.01.18 | Revestimento de alta resistência para tinta epoxi |  |  |  |
| 015.01.18.01 | Emboço para paredes, base para tinta epoxi, traço 1:3 espessura 20mm | M2 | 1,0000 | 9,43 |
| 015.01.18.02 | Reboco para paredes, base para tinta epoxi, traço 1:3 espessura 5mm | M2 | 1,0000 | 4,85 |
| 015.01.18.03 | Reboco para paredes, base para tinta epoxi, empregando arg. pré-fabricada, espessura 5mm | M2 | 1,0000 | 9,16 |
| 017 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 1,0000 |  |
| 017.01 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |
| 017.01.01 | Lastro impermeabilizado de concreto para piso e=8cm | M2 | 1,0000 | 26,26 |
| 017.01.02 | Lastro impermeabilizado de concreto para piso e=7cm | M2 | 1,0000 | 23,11 |
| 017.01.03 | Lastro impermeabilizado de concreto para piso e=6cm | M2 | 1,0000 | 19,95 |
| 017.01.04 | Lastro impermeabilizado de concreto para piso e=5cm | M2 | 1,0000 | 16,62 |
| 017.01.05 | Lastro de concreto para piso e=8cm | M2 | 1,0000 | 19,35 |
| 017.01.06 | Lastro de concreto para piso e=7cm | M2 | 1,0000 | 17,08 |
| 017.01.07 | Lastro de concreto para piso e=6cm | M2 | 1,0000 | 14,77 |
| 017.01.08 | Lastro de concreto para piso e=5cm | M2 | 1,0000 | 12,30 |
| 017.01.09 | Cimento camurçado com argamassa 1:4 com areia peneirada | M2 | 1,0000 | 11,25 |
| 017.01.10 | Cimento liso, argamassa 1:3 com areia peneirada fina e seca | M2 | 1,0000 | 12,01 |
| 017.01.11 | Cimento liso com adição de corante | M2 | 1,0000 | 12,15 |
| 017.01.12 | Junta plástica para cimentado | M | 1,0000 | 4,83 |
| 017.01.13 | Regularização de base p\ pisos cerm\ c\ argamas\ 1:5, c\ impermeabilizante e=3cm | M2 | 1,0000 | 9,92 |
| 017.01.14 | Execução de regul. de base p\ revest\ c\ piso vinilico c\ argamassa\ pen\ 1:4 e=3cm | M2 | 1,0000 | 7,99 |
| 017.01.15 | Execução de regul. de base p\ revest\ de piso c\ carpetes argamas\ 1:5 e=5cm | M2 | 1,0000 | 7,07 |
| 017.01.16 | Execução de regul. de base p\ revest\ de piso c\ korodur granilito arg\areia s\ pen\ 1:3 e=3cm | M2 | 1,0000 | 12,56 |
| 017.01.17 | Piso cerâmica vermelha (7,5 x15)cm - argamassa 1:4 sem peneira | M2 | 1,0000 | 24,47 |
| 017.01.18 | Piso cerâmica (15 x 30)cm - argamassa 1:4 sem peneira | M2 | 1,0000 | 40,14 |
| 017.01.19 | Piso cerâmica São Caetano (20 x 20)cm argamassa 1:4 sem peneira | M2 | 1,0000 | 34,23 |
| 017.01.20 | Piso cerâmica esmaltada (7,5 x 15)cm argamassa 1:4 sem peneira | M2 | 1,0000 | 24,81 |
| 017.01.21 | Piso cerâmica 30x30 PEI 5 - (primeira linha) | M2 | 1,0000 | 31,32 |
| 017.01.22 | Lajota inca (30 x 30)cm, argamassa 1:4 sem peneirar | M2 | 1,0000 | 28,96 |
| 017.01.23 | Colocação de piso Paviflex e=2mm | M2 | 1,0000 | 39,60 |
| 017.01.24 | Colocação de piso granilite | M2 | 1,0000 | 34,00 |
| 017.01.25 | Colocação de piso industrial ref.: korodur | M2 | 1,0000 | 42,18 |
| 017.01.26 | Colocação de carpete forração e=4mm | M2 | 1,0000 | 20,00 |
| 017.01.27 | Colocação de carpete e=6mm | M2 | 1,0000 | 24,00 |
| 017.01.28 | Assoalho de tábuas brutas de 1" x 8" com entarugamento | M2 | 1,0000 | 13,92 |
| 017.01.29 | Piso com tábua corrida de 10 ou 20 cm sobre viga de 3" x 5" e=50cm | M2 | 1,0000 | 51,10 |
| 017.01.30 | Piso com tábua corrida de 10 ou 20 cm sobre caibros 5x6cm fix \ arg\ s\ pen\ 1:5 | M2 | 1,0000 | 47,32 |
| 017.01.31 | Colocação de pavi-s e=8cm | M2 | 1,0000 | 25,50 |
| 017.01.32 | Colocação de bloco sextavado e=10cm | M2 | 1,0000 | 25,66 |
| 017.01.33 | Rodapé de cimento com moldura em argamassa h=10cm | M | 1,0000 | 1,07 |
| 017.01.34 | Rodapé de cimento com moldura em argamassa e corante h=10cm | M | 1,0000 | 1,08 |
| 017.01.35 | Rodapé de madeira largo (10 x 1.50)cm | M | 1,0000 | 4,66 |
| 017.01.36 | Rodapé de cerâmica vermelha (7.5 x 15) Sao Caetano | M | 1,0000 | 6,14 |
| 017.01.37 | Rodapé de cerâmica esmaltada (7.5 x 15) cm | M | 1,0000 | 6,17 |
| 017.01.38 | Colocação de rodapé em granilite | M | 1,0000 | 14,00 |
| 017.01.39 | Colocação de rodapé industrial ref.: Korodur h=7cm | M | 1,0000 | 18,00 |
| 017.01.40 | Peitoril em cerâmica L=15cm | M | 1,0000 | 6,09 |
| 017.01.41 | Peitoril de marmorite ou granilite L=15cm e=2cm | M | 1,0000 | 25,44 |
| 017.01.42 | Peitoril de granito L=15cm e=2cm | M | 1,0000 | 31,54 |
| 017.01.43 | Peitoril de mármore L=15cm e=2cm | M | 1,0000 | 27,96 |
| 017.01.44 | Soleira de cerâmica vermelha São Caetano L=15cm | M | 1,0000 | 6,04 |
| 017.01.45 | Soleira em granilite L=15cm | M | 1,0000 | 19,54 |
| 017.01.46 | Soleira de mármore L=15cm e=2cm | M | 1,0000 | 25,80 |
| 017.01.47 | Soleira de granito 15cm e=2cm | M | 1,0000 | 29,10 |
| 017.01.48 | Ladrilho hidráulico | M2 | 1,0000 | 28,41 |
| 017.01.49 | Bloco sextavado e=8cm | M2 | 1,0000 | 21,49 |
| 017.01.50 | Reajuntamento de bloco sextavado com areia | M2 | 1,0000 | 0,68 |
| 017.01.51 | Meio fio de concreto premoldado 10x30 | M | 1,0000 | 22,73 |
| 018 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1,0000 |  |
| 018.01 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E INCÊNDIO |  |  |  |
| 018.01.01 | Abertura de rasgos em alvenaria p/ tubulação (1/2 pol. a 4 pol) | M | 1,0000 | 1,98 |
| 018.01.02 | Enchimento de rasgos de alvenaria para tubulação (1/2 pol. a 4 pol.) | M | 1,0000 | 1,76 |
| 018.01.03 | Tubo de PVC rígido soldável 1/2 pol. inclusive conexões 0 20mm | M | 1,0000 | 4,11 |
| 018.01.04 | Assentamento de tubo de PVC rígido soldável 3/4 pol. inclusive conexões 0 25mm | M | 1,0000 | 4,99 |
| 018.01.05 | Tubo de PVC rígido soldável de 1 pol. inclusive conexões 0 32mm | M | 1,0000 | 7,53 |
| 018.01.06 | Tubo de PVC rígido soldável de 1.1/4 pol. inclusive conexões 0 40mm | M | 1,0000 | 9,29 |
| 018.01.07 | Tubo de PVC rigido soldável de 1.1/2 pol. inclusive conexoes 0 50mm | M | 1,0000 | 11,12 |
| 018.01.08 | Tubo de PVC rígido soldável de 2 pol. inclusive conexões 0 60mm | M | 1,0000 | 14,55 |
| 018.01.09 | Tubo de PVC rígido soldável de 2.1/2 pol. inclusive conexões 0 75mm | M | 1,0000 | 20,82 |
| 018.01.10 | Tubo de PVC rígido soldável de 3 pol. inclusive conexões 0 85mm | M | 1,0000 | 25,68 |
| 018.01.11 | Tubo de PVC rígido soldável de 4 pol. inclusive conexões 0 110mm | M | 1,0000 | 40,49 |
| 018.01.12 | Assentamento de tubo de aço galv. de 3/4 pol. com conexões | M | 1,0000 | 13,77 |
| 018.01.13 | Assentamento de tubo de aço galv. de 1 pol. com conexões | M | 1,0000 | 16,77 |
| 018.01.14 | Assentamento de tubo de aço galv. de 1.1/4 pol. com conexões | M | 1,0000 | 20,02 |
| 018.01.15 | Assentamento de tubo de aço galv. de 1.1/2 pol. com conexões | M | 1,0000 | 29,29 |
| 018.01.16 | Assentamento de tubo de aço galv. de 2 pol. com conexões | M | 1,0000 | 36,61 |
| 018.01.17 | Assentamento de tubo de aço galv. de 2.1/2 pol. com conexões | M | 1,0000 | 47,88 |
| 018.01.18 | Assentamento de tubo de aço galv. de 3 pol. com conexões | M | 1,0000 | 47,88 |
| 018.01.19 | Assentamento de tubo de aço galv. de 4 pol. com conexões | M | 1,0000 | 77,54 |
| 018.01.20 | Torneira de boia de pvc de 3/4 pol. | UN | 1,0000 | 5,49 |
| 018.01.21 | Torneira de boia de pvc de 1 pol. | UN | 1,0000 | 5,95 |
| 018.01.22 | Flange de pvc 0 3/4 pol. | UN | 1,0000 | 13,48 |
| 018.01.23 | Flange de pvc 0 1 pol. | UN | 1,0000 | 17,05 |
| 018.01.24 | Flange de pvc 0 2 pol. | UN | 1,0000 | 27,37 |
| 018.01.25 | Conjunto de moto-bomba de 1/2 HP (centrífuga) | UN | 1,0000 | 291,46 |
| 018.01.26 | Conjunto de moto-bomba de 1/3 HP (centrífuga) | UN | 1,0000 | 240,46 |
| 018.01.27 | Conjunto de moto-bomba de 3/4 HP (centrífuga) | UN | 1,0000 | 314,96 |
| 018.01.28 | Conjunto de moto-bomba de 1 HP (centrífuga) | UN | 1,0000 | 393,96 |
| 018.01.29 | Conjunto de moto-bomba de 2 HP (centrífuga) | UN | 1,0000 | 570,96 |
| 018.01.30 | Bomba injetora 1/2 HP (conjunto) | UN | 1,0000 | 376,96 |
| 018.01.31 | Bomba injetora 3/4 HP (conjunto) | UN | 1,0000 | 455,96 |
| 018.01.32 | Bomba injetora 1 HP (conjunto) | UN | 1,0000 | 540,46 |
| 018.01.33 | Injetor para bomba injetora 1/2 CV | UN | 1,0000 | 117,46 |
| 018.01.34 | Injetor para bomba injetora 3/4 CV | UN | 1,0000 | 122,46 |
| 018.01.35 | Válvula de pé com crivo de 1 pol. (bronze) | UN | 1,0000 | 17,65 |
| 018.01.36 | Válvula de pé com crivo de 1.1/2 pol. (bronze) | UN | 1,0000 | 32,57 |
| 018.01.37 | Válvula de retenção tipo pesado de 1.1/2 pol. (bronze) | UN | 1,0000 | 35,79 |
| 018.01.38 | Válvula de retenção tipo pesado de 2 pol. (bronze) | UN | 1,0000 | 38,57 |
| 018.01.39 | Reservatório |  |  |  |
| 018.01.39.01 | Reservatório de fibra sintética com tampa de 500 l | UN | 1,0000 | 346,89 |
| 018.01.39.02 | Reservatório de fibra sintética com tampa de 1000 l | UN | 1,0000 | 470,83 |
| 018.01.39.03 | Reservatório de Polietileno com tampa de 500 l | UN | 1,0000 | 348,02 |
| 018.01.39.04 | Reservatório de Polietileno com tampa de 1000 l | UN | 1,0000 | 443,11 |
| 018.01.42 | Registro de presãao com canopla cromada Ø=1/2 pol. | UN | 1,0000 | 39,41 |
| 018.01.43 | Registro de pressão com canopla cromada Ø=3/4 pol. | UN | 1,0000 | 43,45 |
| 018.01.44 | Registro de pressão com canopla cromada Ø=1 pol. | UN | 1,0000 | 80,30 |
| 018.01.45 | Registro de gaveta cromada Ø=1/2 pol. | UN | 1,0000 | 43,31 |
| 018.01.46 | Registro de gaveta cromada Ø=3/4 pol. | UN | 1,0000 | 48,16 |
| 018.01.47 | Registro de gaveta cromada Ø=1 pol. | UN | 1,0000 | 55,81 |
| 018.01.48 | Registro de gaveta cromada Ø=.1/4 pol. | UN | 1,0000 | 62,30 |
| 018.01.49 | Registro de gaveta cromada Ø=1.1/2 pol. | UN | 1,0000 | 76,50 |
| 018.01.50 | Registro de gaveta bruta Ø=1/2 pol. | UN | 1,0000 | 14,69 |
| 018.01.51 | Registro de gaveta bruta Ø= 3/4 pol. | UN | 1,0000 | 15,99 |
| 018.01.52 | Registro de gaveta bruta Ø=1 pol. | UN | 1,0000 | 19,98 |
| 018.01.53 | Registro de gaveta bruta Ø=1.1/4 pol. | UN | 1,0000 | 23,24 |
| 018.01.54 | Registro de gaveta bruta Ø=1.1/2 pol. | UN | 1,0000 | 24,96 |
| 018.01.55 | Registro de gaveta bruta Ø=2 pol. | UN | 1,0000 | 48,75 |
| 018.01.56 | Torneira |  |  |  |
| 018.01.56.01 | Torneira de pressão cromada para uso geral Ø=1/2 pol. | UN | 1,0000 | 23,29 |
| 018.01.56.02 | Torneira de pressão cromada longa para pia Ø=3/4 pol. | UN | 1,0000 | 24,91 |
| 018.01.56.03 | Torneira para jardim Ø=1/2 pol. | UN | 1,0000 | 11,62 |
| 018.01.56.04 | Torneira leve toque c/acionamento hidromecânico | UN | 1,0000 | 209,66 |
| 018.01.56.05 | Torneira c/acionamento hidromecânico automático | UN | 1,0000 | 1.227,66 |
| 018.01.58 | Caixa dágua |  |  |  |
| 018.01.60 | Caixa de água metálica (tipo taca) 5000l com fundação e pintura | UN | 1,0000 | 6.341,35 |
| 018.02 | INSTALAÇÃO ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |
| 018.02.01 | Tubo de PVC rígido de D=40mm para esgoto | M | 1,0000 | 6,98 |
| 018.02.02 | Tubo de PVC rígido de D=50mm para esgoto | M | 1,0000 | 9,44 |
| 018.02.03 | Tubo de PVC rígido de D=75mm para esgoto | M | 1,0000 | 13,01 |
| 018.02.04 | Tubo de PVC rígido de D=100mm para esgoto | M | 1,0000 | 14,66 |
| 018.02.05 | Tubo de PVC rígido de D=150mm para esgoto | M | 1,0000 | 26,96 |
| 018.02.06 | Tubo de PVC rígido de D=200mm para esgoto | M | 1,0000 | 36,96 |
| 018.02.07 | Ralo seco de PVC com grelha em PVC | M | 1,0000 | 10,48 |
| 018.02.08 | Ralo seco de PVC com grelha cromada | UN | 1,0000 | 11,44 |
| 018.02.09 | Ralo sifonado de PVC com grelha em PVC | UN | 1,0000 | 9,67 |
| 018.02.10 | Ralo sifonado de PVC com grelha cromada | UN | 1,0000 | 11,89 |
| 018.02.11 | Caixa sifonada de PVC rÍgido com grelha em PVC | UN | 1,0000 | 22,88 |
| 018.02.12 | Caixa sifonada de PVC rÍgido com grelha cromada | UN | 1,0000 | 25,30 |
| 018.02.13 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A (30x30x30)cm | UN | 1,0000 | 31,58 |
| 018.02.14 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A (40x40x40)cm | UN | 1,0000 | 49,31 |
| 018.02.15 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A (50x50x50)cm | UN | 1,0000 | 71,27 |
| 018.02.16 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A (60x60x60)cm | UN | 1,0000 | 97,50 |
| 018.02.17 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A. (70x70x70)cm | UN | 1,0000 | 128,10 |
| 018.02.18 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A. (80x80x80)cm | UN | 1,0000 | 163,13 |
| 018.02.19 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A. (90x90x90)cm | UN | 1,0000 | 202,66 |
| 018.02.20 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A. (100x100x100)cm | UN | 1,0000 | 259,54 |
| 018.02.21 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em C.A. (120x120x120)cm | UN | 1,0000 | 366,41 |
| 018.02.22 | Fossa em alvenaria de câmara em série tipo I (3.20x1.50x1.80)m | UN | 1,0000 | 1.667,72 |
| 018.02.23 | Fossa em alvenaria de câmara em série tipo I (4.00x1.80x1.80)m | UN | 1,0000 | 2.190,39 |
| 018.02.24 | Fossa em alvenaria de câmara única tipo II (2.10x1.10x1.80)m | UN | 1,0000 | 862,46 |
| 018.02.25 | Fossa em alvenaria de câmara única tipo II (3.80x1.50x1.80)m | UN | 1,0000 | 1.596,30 |
| 018.02.26 | Sumidouro em alvenaria 1 vez e=20cm c/enchimento lat/ c/brita 0=1.50m h=2.00m | UN | 1,0000 | 1.141,04 |
| 018.02.27 | Sumidouro em alvenaria 1 vez e=20cm c/enchimento lat/ c/brita 0=1.50m h=3.00m | UN | 1,0000 | 1.479,32 |
| 018.03 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |
| 018.03.01 | Bacia sinfonada |  |  |  |
| 018.03.01.01 | Bacia sinfonada de louça com tampa e acessórios | UN | 1,0000 | 127,21 |
| 018.03.01.02 | Caixa de descarga de sobrepor de plástico | UN | 1,0000 | 45,97 |
| 018.03.01.03 | Bacia de louça c/caixa acoplada branca, com tampa e acessórios | UN | 1,0000 | 244,60 |
| 018.03.01.04 | Bacia turca de louça | UN | 1,0000 | 166,02 |
| 018.03.01.05 | Bacia turca de ferro fundido esmaltado | UN | 1,0000 | 222,46 |
| 018.03.02 | Lavatórios |  |  |  |
| 018.03.02.01 | Bancada de granito, e=3cm, largura 0,60m | M | 1,0000 | 96,29 |
| 018.03.02.02 | Cuba de louça de embutir | UN | 1,0000 | 119,10 |
| 018.03.02.03 | Cuba de aço inox 47x30 | UN | 1,0000 | 116,73 |
| 018.03.03 | Lavatório de louça branca completa sem coluna | UN | 1,0000 | 100,28 |
| 018.03.04 | Lavatório de louça branca completa com coluna | UN | 1,0000 | 122,69 |
| 018.03.05 | Mictório de louça branca completo (individual) | UN | 1,0000 | 181,72 |
| 018.03.06 | Mictório coletivo de aço inox 1.20m | UN | 1,0000 | 355,84 |
| 018.03.07 | Bide de louça branca com ducha metais e acessórios | UN | 1,0000 | 383,35 |
| 018.03.09 | Aparelhos |  |  |  |
| 018.03.10 | Tanque de louça com coluna | UN | 1,0000 | 186,79 |
| 018.03.11 | Pia de cozinha de aço inox cuba simples (1.50x0.58)m | UN | 1,0000 | 259,83 |
| 018.03.12 | Armário para lavatório tipo goiano (médio) | UN | 1,0000 | 44,27 |
| 018.03.13 | Chuveiro com ducha cromado | UN | 1,0000 | 49,59 |
| 018.03.14 | Chuveiro em pvc rígido branco | UN | 1,0000 | 7,22 |
| 018.03.15 | Porta papel de louça branco (15x15)cm | UN | 1,0000 | 16,04 |
| 018.03.16 | Saboneteira de louça branca ou em cor (7.50x15)cm | UN | 1,0000 | 15,77 |
| 018.03.17 | Saboneteira tipo globo para sabão líquido | UN | 1,0000 | 20,28 |
| 018.03.18 | Porta toalha metálico para toalhas de papel | UN | 1,0000 | 30,84 |
| 018.03.19 | Porta toalha de louça branca com bastão | UN | 1,0000 | 15,90 |
| 018.03.20 | Cabide louça branca ou em cor 1 ou 2 ganchos | UN | 1,0000 | 12,69 |
| 018.03.21 | Válvula hidra 1.1/4 pol. | UN | 1,0000 | 78,30 |
| 018.03.22 | Válvula hidra 1.1/2 pol. | UN | 1,0000 | 88,58 |
| 018.03.23 | Tanque em alvenaria revestido c/azulejo p/lavar panelão | UN | 1,0000 | 668,87 |
| 018.03.26 | Barra de apoio para deficiente em aço inox | UN | 1,0000 | 65,07 |
| 018.03.30 | DRENOS E COLETORES |  |  |  |
| 018.03.30.01 | Tubo de concreto d=200mm rejuntado com argamassa | M | 1,0000 | 15,06 |
| 018.03.30.02 | Tubo de concreto d=300mm rejuntado com argamassa | M | 1,0000 | 19,65 |
| 018.03.30.03 | Tubo de concreto d=400mm rejuntado com argamassa | M | 1,0000 | 22,05 |
| 018.03.30.05 | Tubo de concreto d=600mm rejuntado com argamassa | M | 1,0000 | 57,82 |
| 018.03.31 | Calhas |  |  |  |
| 018.03.31.01 | Calha de PVC ref. Aguapluv Tigre ou similar | M | 1,0000 | 27,79 |
| 018.03.35 | INCÊNDIO |  |  |  |
| 018.03.35.01 | Hidrante com 01 saída | UN | 1,0000 | 778,28 |
| 018.03.35.02 | Bomba de pressurização 0,5 CV | UN | 1,0000 | 346,67 |
| 018.03.35.03 | Hidrante de passeio | UN | 1,0000 | 458,36 |
| 018.03.35.04 | Extintor água pressurizada 6l | UN | 1,0000 | 83,09 |
| 018.03.35.05 | Extintor água pressurizada 10l | UN | 1,0000 | 88,09 |
| 018.03.35.06 | Extintor de gás carbônico 6 kg | UN | 1,0000 | 258,09 |
| 018.03.35.07 | Bomba de incêndio 7,5CV | UN | 1,0000 | 1.116,20 |
| 019 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA TELEFÔNICA |  | 1,0000 |  |
| 019.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA TELEFÔNICA |  |  |  |
| 019.01.01 | Assentamento de eletroduto de 1\2" , PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 3,86 |
| 019.01.02 | Assentamento de eletroduto de 3\4" , PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 5,07 |
| 019.01.03 | Assentamento de eletroduto de 1" , PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 6,61 |
| 019.01.04 | Assentamento de eletroduto de 1.1\4" PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 9,75 |
| 019.01.05 | Assentamento de eletroduto de 1.1\2" PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 11,19 |
| 019.01.06 | Assentamento de eletroduto de 2" PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 13,31 |
| 019.01.07 | Assentamento de eletroduto de 2.1\2" PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 23,35 |
| 019.01.08 | Assentamento de eletroduto de 3" PVC rígido rosqueável | M | 1,0000 | 28,74 |
| 019.01.09 | Eletroduto de 1/2", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 7,50 |
| 019.01.10 | Eletroduto de 3/4", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 9,43 |
| 019.01.11 | Eletroduto de 1", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 11,12 |
| 019.01.12 | Eletroduto de 1.1/4", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 15,85 |
| 019.01.13 | Eletroduto de 1.1/2", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 19,74 |
| 019.01.14 | Eletroduto de 2", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 23,96 |
| 019.01.15 | Eletroduto de 2.1/2", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 39,35 |
| 019.01.16 | Eletroduto de 3", ferro galvanizado com conexões | M | 1,0000 | 45,69 |
| 019.01.17 | Instalação de fio seção 1,50mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 1,12 |
| 019.01.18 | Instalação de fio seção 2,50mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 1,40 |
| 019.01.19 | Instalação de fio seção 4,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 1,76 |
| 019.01.20 | Instalação de fio seção 6,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 2,30 |
| 019.01.21 | Instalação de fio seção 10,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 3,51 |
| 019.01.22 | Instalação de cabo seção 16,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 4,91 |
| 019.01.23 | Instalação de fio seção 25,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 7,00 |
| 019.01.24 | Instalação de cabo seção 35,00mm2, isolado para 600v | M | 1,0000 | 9,30 |
| 019.01.25 | Instalação de cabo secao 50,00mm2, isolado para 600v | M | 1,0000 | 13,27 |
| 019.01.26 | Instalacao de cabo seção 70,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 19,31 |
| 019.01.27 | Instalação de cabo seção 95,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 26,92 |
| 019.01.28 | Instalação de cabo seção 120,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 30,30 |
| 019.01.29 | Instalação de cabo seção 150,00mm², isolado para 600v | M | 1,0000 | 38,37 |
| 019.01.30 | Instalação de cabo seção 185,00mm², isolado para 1kv | M | 1,0000 | 51,75 |
| 019.01.32 | Instalação de cabo seçâo 240,00mm², isolado para 1kv | M | 1,0000 | 65,77 |
| 019.01.33 | Instalação de cabo seção 300,00mm², isolado para 1kv | M | 1,0000 | 82,52 |
| 019.01.34 | Colocação de caixa estampada 4" x 4", 3" x 3" ou 4" x 2", com fundo móvel | UN | 1,0000 | 1,76 |
| 019.01.35 | Instalação de interruptor com tecla simples com caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 6,30 |
| 019.01.36 | Instalação de interruptor com tecla em paralelo com caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 8,06 |
| 019.01.37 | Instalação de interruptor com duas teclas simples com caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 8,51 |
| 019.01.38 | Instalação de interruptor com três teclas simples com caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 13,55 |
| 019.01.39 | Tomada simples de embutir 110v | UN | 1,0000 | 6,24 |
| 019.01.40 | Tomada de corrente bipolar de embutir 220v | UN | 1,0000 | 9,35 |
| 019.01.41 | Tomada trifásica de embutir, 220v para ar - condicionado | UN | 1,0000 | 8,82 |
| 019.01.42 | Botão de cigarra, caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 7,00 |
| 019.01.43 | Instalação de cigarra em caixa 4" x 2" | UN | 1,0000 | 17,98 |
| 019.01.44 | Instalação de chuveiro elétrico de 220v\2500w | UN | 1,0000 | 44,03 |
| 019.01.45 | Arandela externa com lâmpadas de 60w | UN | 1,0000 | 22,35 |
| 019.01.46 | Pendente ou plafonier com globo leitoso e lâmpadas de 100w | UN | 1,0000 | 22,25 |
| 019.01.47 | Luminária fluorescente de 1x20w, completa | UN | 1,0000 | 39,02 |
| 019.01.48 | Luminária fluorescente de 2x20w, completa | UN | 1,0000 | 53,82 |
| 019.01.49 | Luminária fluorescente de 3x20w, completa | UN | 1,0000 | 87,67 |
| 019.01.50 | Luminária fluorescente de 4x20w, completa | UN | 1,0000 | 106,12 |
| 019.01.51 | Luminária fluorescente de 1x40w, completa | UN | 1,0000 | 41,92 |
| 019.01.52 | Luminaáia fluorescente de 2x40w, completa | UN | 1,0000 | 57,19 |
| 019.01.53 | Luminária fluorescente de 3x40w, completa | UN | 1,0000 | 92,63 |
| 019.01.54 | Luminária fluorescente de 4x40w, completa | UN | 1,0000 | 111,91 |
| 019.01.55 | Disjuntores monopolares ate 40A | UN | 1,0000 | 10,15 |
| 019.01.56 | Disjuntores bipolares ate 40A | UN | 1,0000 | 33,00 |
| 019.01.57 | Disjuntores tripolares ate 50A | UN | 1,0000 | 41,50 |
| 019.01.58 | Disjuntores tripolares ate 50A a 100A | UN | 1,0000 | 58,25 |
| 019.01.59 | Disjuntores tripolares ate 125A a 300A | UN | 1,0000 | 150,00 |
| 019.01.60 | Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar ate 12 saídas com barramento | UN | 1,0000 | 101,20 |
| 019.01.61 | Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar ate 18 saídas com barramento | UN | 1,0000 | 140,75 |
| 019.01.62 | Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar ate 24 saídas com barramento | UN | 1,0000 | 216,00 |
| 019.01.63 | Instalação de para - raio tipo FRANKILIN | UN | 1,0000 | 30,75 |
| 019.01.64 | Instalação de cabo em cobre nu e isoladores para para-raio | M | 1,0000 | 11,81 |
| 019.01.65 | Instalação de tubo PVC rígido para proteção do cabo para para-raio | M | 1,0000 | 22,85 |
| 019.01.66 | Instalação de terra completo com haste para para-raio c/três hastes | UN | 1,0000 | 182,79 |
| 019.01.67 | Tomada para telefone | UN | 1,0000 | 7,79 |
| 019.01.69 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (200x200x120)mm | UN | 1,0000 | 26,00 |
| 019.01.70 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (400x400x120)mm | UN | 1,0000 | 50,00 |
| 019.01.71 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (600x600x120)mm | UN | 1,0000 | 82,88 |
| 019.01.72 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (800x800x120)mm | UN | 1,0000 | 143,13 |
| 019.01.73 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (1.200x1.200x120)mm | UN | 1,0000 | 308,88 |
| 019.01.74 | Instalação de quadro padrão telebras DIM. (200x200x120)mm | UN | 1,0000 | 811,06 |
| 019.01.75 | Instalação de ventilador de teto com 3 ou 4 pás metálicas | UN | 1,0000 | 94,00 |
| 019.01.76 | Projetor externo para lâmpada vapor de mercúrio de 80W | UN | 1,0000 | 59,24 |
| 019.01.78 | Projetor externo para lâmpada vapor de mercúrio de 250W | UN | 1,0000 | 96,85 |
| 019.01.79 | Projetor externo para lâmpadas vapor de mercúrio de 400W | UN | 1,0000 | 117,90 |
| 019.01.80 | Luminária refletora simples para lâmpada mista 160 W | UN | 1,0000 | 62,23 |
| 019.01.81 | Luminária refletora simples para lâmpada mista 250 W | UN | 1,0000 | 63,72 |
| 019.01.82 | Luminária refletora simples para lâmpada mista 500 W | UN | 1,0000 | 82,19 |
| 019.01.99 | Tomada para piso 2P+T DE 25A com espelho de bronze | UN | 1,0000 | 21,02 |
| 020 | PINTURA |  | 1,0000 |  |
| 020.01 | PINTURA |  |  |  |
| 020.01.01 | Emassamento de paredes internas com 2 demãos de massa corrida a base de PVA | M2 | 1,0000 | 3,73 |
| 020.01.02 | Emassamento de paredes internas com 2 demãos de massa para pintura a óleo | M2 | 1,0000 | 5,74 |
| 020.01.03 | Emassamento de paredes externas com 2 demãos de massa acrilica para pintura látex | M2 | 1,0000 | 4,54 |
| 020.01.04 | Pintura látex em paredes internas 2 demãos c/selador sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 4,45 |
| 020.01.05 | Pintura látex em paredes internas 3 demãos c/selador sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 5,49 |
| 020.01.06 | Pintura látex em paredes externas 2 demãos sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 4,94 |
| 020.01.07 | Pintura látex em paredes externas 3 demãos sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 5,98 |
| 020.01.08 | Pintura látex em superficies ásperas 2 demãos sem massa (chapisco grosso) | M2 | 1,0000 | 8,44 |
| 020.01.09 | Pintura a óleo em paredes internas 2 demãos sem massa | M2 | 1,0000 | 5,32 |
| 020.01.10 | Pintura a óleo em paredes internas 3 demãos sem massa | M2 | 1,0000 | 6,50 |
| 020.01.11 | Liquido selador para madeira aplicação 1 demão | M2 | 1,0000 | 3,75 |
| 020.01.12 | Pintura verniz em forro de madeira 2 demãos | M2 | 1,0000 | 5,01 |
| 020.01.13 | Verniz poliuretano em parede de concreto e tijolo 2 demãos | M2 | 1,0000 | 7,41 |
| 020.01.14 | Pintura verniz em esquadrias de madeira 3 demãos | M2 | 1,0000 | 4,97 |
| 020.01.15 | Emassamento de esq. de madeira c/ 2 demãos de massa p/pintura a óleo ou esmalte | M2 | 1,0000 | 5,14 |
| 020.01.16 | Pintura a óleo em esquadrias de madeira 2 demãos sem massa | M2 | 1,0000 | 5,60 |
| 020.01.17 | Pintura esmalte em esquadrias de madeira 2 demãos | M2 | 1,0000 | 6,15 |
| 020.01.18 | Anticorrosivo em esquadrias de ferro 1 demão (zarcao) | M2 | 1,0000 | 5,20 |
| 020.01.19 | Pintura a óleo em esquadrias de ferro 2 demãos | M2 | 1,0000 | 8,79 |
| 020.01.20 | Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos | M2 | 1,0000 | 9,34 |
| 020.01.21 | Caiação em paredes externas 3 demãos | M2 | 1,0000 | 2,22 |
| 020.01.22 | Pintura epoxi |  |  |  |
| 020.01.22.01 | Emboço para paredes, base para tinta epoxi, traço 1:3 espessura 20mm | M2 | 1,0000 | 9,43 |
| 020.01.22.02 | Reboco para paredes, base para tinta epoxi, traço 1:3 espessura 20mm | M2 | 1,0000 | 4,85 |
| 020.01.22.03 | Reboco para paredes, base para tinta epoxi, empregando arg. pré-fabricada, espessura 5mm | M2 | 1,0000 | 9,16 |
| 020.01.22.04 | Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas a base de epoxi | M2 | 1,0000 | 57,29 |
| 020.01.23 | Pintura novacor sobre piso cimentado 2 demãos | M2 | 1,0000 | 4,05 |
| 020.01.24 | Pintura a base de silicone sobre paredes de tijolos uma demão | M2 | 1,0000 | 3,88 |
| 020.01.25 | Pintura a base de silicone sobre paredes de concreto uma demão | M2 | 1,0000 | 3,88 |
| 020.01.26 | Pintura esmalte sintético em paredes internas duas demãos sem massa | M2 | 1,0000 | 6,02 |
| 020.01.27 | Pintura esmalte sintético em paredes internas três demaãos sem massa | M2 | 1,0000 | 7,68 |
| 020.01.28 | Pintura acrilico fosco em paredes internas duas demãos sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 5,38 |
| 020.01.29 | Pintura acrilico fosco em paredes externas duas demãos sem massa corrida | M2 | 1,0000 | 5,86 |
| 020.01.30 | Tratamento de superficie de concreto aparente incluindo raspagem e polimento | M2 | 1,0000 | 3,75 |
| 020.01.31 | Demarcação e pintura acrilica em faixa de 5cm p/quadra de esportes | M | 1,0000 | 5,96 |
| 020.01.32 | Demarcacao e pintura epoxi em faixa de 5cm p/quadra de esportes | M | 1,0000 | 10,29 |
| 020.01.36 | Revestimento com textura |  |  |  |
| 020.01.36.01 | Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a rolo | M2 | 1,0000 | 8,11 |
| 020.01.36.02 | Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a desempenadeira | M2 | 1,0000 | 16,67 |
| 021 | DIVERSOS |  | 1,0000 |  |
| 021.01 | DIVERSOS |  |  |  |
| 021.01.01 | Forro PVC com cimalha e c/entarugamento metálico | M2 | 1,0000 | 24,00 |
| 021.01.02 | Muro tipo-3 s/portão e pilares h=1.80m | M | 1,0000 | 87,78 |
| 021.01.03 | Portão em metalon c/pilares (1.50x1.60)m p/muro tipo-3 | UN | 1,0000 | 712,74 |
| 021.01.04 | Portão em metalon c/pilares (3,00x1,60)m p/muro tipo-3 | UN | 1,0000 | 1.148,62 |
| 021.01.13 | Muro em alvenaria c/pilares em concreto, chapisco grosso e caiação h=2,00m | M | 1,0000 | 106,62 |
| 021.01.14 | Muro em alvenaria c/pilares em concreto, reboco paulista e caiação h=2.00m | M | 1,0000 | 149,19 |
| 021.01.15 | Alambrado c/tela arame galv. No 12 # 2 pol., fixada c/mourões concreto armado h=2.00m | M | 1,0000 | 40,66 |
| 021.01.16 | Alambrado c/tela arame galv. h=4.00m fixada/tubo galv. em 3.00m c/bloco | M | 1,0000 | 186,19 |
| 021.01.17 | Placa nominativa c/suporte em madeira (2.50x0.70x0.10)m | UN | 1,0000 | 332,89 |
| 021.01.18 | Placa de inauguração |  |  |  |
| 021.01.18.01 | Placa de bronze (DEVOP) 450x600 | UN | 1,0000 | 962,52 |
| 021.01.18.02 | Placa de aço escovado (DEVOP) 450x600 | UN | 1,0000 | 662,52 |
| 021.01.18.03 | Placa de aluminio (DEVOP) 450X600 | UN | 1,0000 | 502,52 |
| 021.01.19 | Pavimentação |  |  |  |
| 021.01.19.01 | Calçada de proteção L=0.50m - h=15cm | M2 | 1,0000 | 43,14 |
| 021.01.19.02 | Calçada de proteção L=1.00m - h=15cm | M2 | 1,0000 | 34,74 |
| 021.01.19.03 | Passeio em concreto fck=13,5MPa, espessura 7cm, incluindo preparo de caixa | M2 | 1,0000 | 22,73 |
| 021.01.19.04 | Passeio em concreto fck=13,5MPa, espessura 7cm, quadrado de 1,2x1,2m | M2 | 1,0000 | 21,25 |
| 021.01.19.05 | Passeio em concreto fck=13,5MPa, espessura 8cm, quadrado de 50x50cm c/juntas de 5cm, que poderão ser prenchidos com grama | M2 | 1,0000 | 27,33 |
| 021.01.19.06 | Piso de concreto fck=15 "B" e=12cm, sobre lastro de brita 3 e=5cm e armado com tela CA-60 | M2 | 1,0000 | 47,09 |
| 021.01.20 | Limpeza |  |  |  |
| 021.01.22 | Limpeza de piso revestido c/material cerâmico | M2 | 1,0000 | 3,04 |
| 021.01.23 | Limpeza de pisos - revestimentos e outros | M2 | 1,0000 | 1,51 |
| 021.01.24 | Limpeza de aparelhos sanitários- inclusive metais | UN | 1,0000 | 1,36 |
| 021.01.25 | Limpeza geral | M2 | 1,0000 | 2,11 |
| 021.01.26 | Limpeza de vidros | M2 | 1,0000 | 2,23 |
| 021.01.35 | Mureta trifásica com TCs (teste) | UN | 1,0000 | 2.081,85 |
| 021.02 | CAIXA CONDICIONADOR DE AR |  |  |  |
| 021.02.01 | Caixa p/condicionador de ar 7000 BTU´S | UN | 1,0000 | 42,93 |
| 021.02.06 | Caixa p/condicionador de ar 18.000 BTU´S | UN | 1,0000 | 55,00 |