LEI Nº 4.093, DE 26 DE JUNHO DE 2017.

Altera dispositivo da Lei nº 3.924, de 17 de outubro de 2016, que “Dispõe sobre normas de segurança contra incêndio e evacuação de pessoas e bens no Estado de Rondônia e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia decretou, e eu, nos termos dos §§ 5º e 7º do artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O § 3° do artigo 3° da Lei nº 3.924, de 17 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3°. ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

§ 3°. As edificações existentes já construídas anterior a data de publicação desta Lei, com área máxima de até 2.500m² e de uso industrial, as medidas de segurança e proteção contra incêndio e pânico compreendem o sistema de iluminação de emergência, sistema de alarme contra incêndio, sinalização e extintores portáteis ou extintores sobre rodas conforme o caso.”

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na da de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de junho  de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO

Presidente – ALE/RO